## Hovedskema
Hovedskema
Firma
Bygning |  | Dato |  | Initialer |  |  | Udfyldes
Fortrykt
Bygningsdata | [6 empty] | Beregnet
Enfamilieshus | x | [5 empty] | Overført
Anden bolig
Anden bygning
Rum-temperatur | 20 | Opvarmet etageareal |  | Opvarmet bebygget areal |  | Antal etager | 1 | Normal brugstid | 168
Ventilation |  | Ventilation i brugstiden |  | Ventilation ubenyttet |  | Beregnings mæssig ventilation |  | Ventilations-tab
|  | 0.3 | l/s pr. m2 | ----- |  | 0 | m^3/s | 0
Varmetab
Ydervægge, tage og gulv mod det fri |  |  | (hjælpeskema 1) |  | 0
Vinduer og døre mod det fri |  |  | (hjælpeskema 2) |  | 0
Ventilation |  |  | (se ovenfor) |  | 0
|  |  |  | I alt | 0
Tidskonstant
|  | Varme-kapacitet i) |  | Tidskonstant |  | a
[5 empty] | timer | 1
Internt varmetilskud
PERSONER |  | Tilskud i brugstid |  | Tilskud middel
|  |  | w/m^2 | 0
Internt varmetilskud
APPARATUR |  | Tilskud i brugstid |  | Tilskud middel
|  |  | w/m^2 | 0
Varmebehov | Antal dage i måneden | Temperatur differense | Varmetab | Solindfald | Internt tilskud | Samlet tilskud | Relativt tilskud | Udnyttelses-faktor | Varme-behov
| dage | K0 | MJ/mån | MJ/mån | MJ/mån | MJ/mån | ingen enhed | ingen enhed | MJ/mån
September | 30 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Oktober | 31 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
November | 30 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
December | 31 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Januar | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Februar | 28 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Marts | 31 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
April | 30 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Maj | 31 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energi tab fra transmisionstab og ventilationstab samt energitilskud fra sol og personer m.m. | [7 empty] | Mj/år | #DIV/0! | KWh/år | #DIV/0!
Varmt brugsvand og tilskud fra alternativ energi
Varmt brugsvand |  | -600 | kWh |  |  |  |  | Mj/år | 0 | KWh/år | 0
Solfanger | [7 empty] | Mj/år | 0 | KWh/år | 0
Merforbrug af el | [7 empty] | Mj/år | 0 | KWh/år | 0
Varmepumpe | [7 empty] | Mj/år | #DIV/0! | KWh/år | #DIV/0!
Merforbrug af el | [7 empty] | Mj/år | #DIV/0! | KWh/år | #DIV/0!
[6 empty] | Beregnet varmebehov |  | I alt MJ/år | #DIV/0! | I alt KWh/år | #DIV/0!
[8 empty] | I alt MJ/m2 år | #DIV/0! | I alt KWh/m2 år | #DIV/0!
Energiramme |  | BR10 | [5 empty] | I alt MJ/m2 år | #DIV/0! | I alt KWh/m2 år | #DIV/0! | #DIV/0!
1KWh = 3,6 MJ |  | BR15 | [5 empty] | I alt MJ/m2 år | #DIV/0! | I alt KWh/m2 år | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | BR20 | [5 empty] | I alt MJ/m2 år | 72 | I alt KWh/m2 år | 20 | #DIV/0!
Transmissionstab, uden vinduer og døre
Bygningsdel |  | U | A | ∆t | b | Φ
|  | W/m2K | m2 | K0 |  | W
Ydervæg |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Tag og loft |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Terrændæk, gulvvarme |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Terrændæk i øvrigt |  | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0
|  | Ψ | L | ∆t | b | Φ
|  | W/mK | m | K0 |  | W
Samlinger, døre og vinduer |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
fundament ved gulvarme |  | 0 | 0 | 42 | -0.3 | 0
fundament i øvrigt |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | maks transmisionstab:
transmissionstab | [5 empty] | 0 |  | 5 | W pr. m² klimaskærm
Klimaskærm, areal | [5 empty] | 0
Transmissionstab pr. m² klimaskærm | [5 empty] | #DIV/0!
Note on B11: Erling Flyvholm: Sættes altid til 20 grader
Note on D11: erf: Her indtastet det indvendige areal af bygningen, altså uden ydervægge
Note on J11: Erling Flyvholm: bruges hele ugen 24 * 7 = 168 timer
Note on C13: Erling Flyvholm: I enfamilieshuse med naturlig ventilation regnes ventilationen altid at være 0,35 l/s på m2 opvarmet areal
Note on I13: Erling Flyvholm: SBI 189 side 129
Note on C23: Unv: Tabel 26, side 130 i SBI anvisning 189.
Note on E23: Erling Flyvholm: SBI 189 side 129
Note on C27: Erling Flyvholm: Det gennemsnitlige varmetilskud fra personer, belysning og eludstyr sættes til 5 W/m2
Note on C31: Erling Flyvholm: Det gennemsnitlige varmetilskud fra personer, belysning og eludstyr sættes til 5 W/m2
Note on I34: Erling Flyvholm: SBI 189 side 131 Her er der bare indsat en funktion for graferne
Note on C47: Beregnes som 22*etagearealet - 600. Kan minimum antage 700 og maximum antage 2500 KWh/år
Note on A51: erf:Merforbrug af el i forbindelse med varempumpe og solfanger

## Hjælpeskema 1 & 2
Hjælpeskema 1
Ydervægge, tage, gulve
Bygningsdel |  |  | Transmissions-areal |  |  |  |  | U-værdi | b | Transmissions-tab
Ydervægge |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Tag og loft |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Terrændæk med gulvvarme |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Terrændæk I øvrigt |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0
[9 empty] | I alt | 0
Fundamenter og samlinger omkring døre og vinduer
Bygningsdel |  |  | Transmissions-areal |  |  |  |  | Linjetab | b | Transmissions-tab
Ydervægsfundamenter ved bad |  |  | 0 | [5 empty] | -0.3 | 0
Ydervægs fundamenter i øvrigt |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Samlinger mellem døre og vinduer |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | I alt | 0
[9 empty] | Totalt | 0
Hjælpeskema 2, vinduer og yderdøre
nr | Type | Ret | Hældning | antal | bredde | højde | Omkreds | AT | U-værdi | Transmissions-tab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | i alt | 0
Arealer og længder til beregning af samlet varmetab
Mur tykkelse | [5 empty] | (m) |  | Udfyldes
Etagehøjde | [5 empty] | (m) |  | Fortrykt
Beregnet
Loft |  |  |  |  | 0 | (m2) |  | Overført
Terrændæk |  |  |  |  | 0 | (m2)
Vinduer og døre, areal |  |  |  |  | 0 | (m2)
lodretvæg i alt |  |  |  |  | 0 | (m2)
Hulmur excl. Vinduer |  |  |  |  | 0 | (m2)
Fundament længde | [5 empty] | (m)
Gulvvarme:
Terrændæk med gulvvarme: | [5 empty] | (m2)
Terrændæk uden gulvvarme: |  |  |  |  | 0 | (m2)
Fundamentslængde ved gulvvarme | [5 empty] | (m)
Fundamentslængde øvrige steder |  |  |  |  | 0 | (m)
Klimaskærm |  |  |  |  | 0 | (m2)
Note on E22: Unv: skriv kun et antal her, hvis der er et vindue /dør.
Note on F46: erf: Her indtastes etagehøjden = højden fra overkanten af færdig gulv til overkant af loftisolering. Hvis bygning har fuld lofthøjde = åbent til kip, indtastes middelhøjden i bygningen = (mindste rumhøjde + største rumhøjde) : 2
Note on F53: erf: Her indtastes den samlede udvendige omkreds af huset
Note on F56: erf: Her indtastes det indvendige areal af gulv som har gulvvarme
Note on F58: erf: Her indtastes den længde af yderfundament, der er ud for de rum, der har gulvvarme
Note on F60: Denne beregning kan kun bruges når loftet er vandret, og der ikke er udnyttet tagetage.

## Soltimer
Solindfald gennem referencerude i MJ/m² pr. måned
90 grader | Sep | Okt | Nov | dec | jan | Feb | Mar | Apr | maj
N | 75 | 40 | 20 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 135
NØ / NV | 95 | 45 | 20 | 10 | 15 | 30 | 70 | 125 | 185
Ø / V | 155 | 85 | 30 | 20 | 30 | 60 | 125 | 195 | 260
SØ / SV | 220 | 145 | 80 | 60 | 70 | 110 | 195 | 240 | 275
S | 245 | 185 | 110 | 90 | 105 | 145 | 225 | 235 | 250
45 grader | Sep | Okt | Nov | dec | jan | Feb | Mar | Apr | maj
N | 100 | 55 | 25 | 15 | 20 | 35 | 75 | 120 | 200
NØ / NV | 135 | 60 | 25 | 15 | 20 | 40 | 95 | 180 | 275
Ø / V | 210 | 110 | 40 | 25 | 30 | 70 | 165 | 265 | 365
SØ / SV | 275 | 165 | 80 | 60 | 70 | 80 | 235 | 320 | 410
S | 300 | 195 | 100 | 75 | 90 | 145 | 260 | 340 | 420
Vandret | 215 | 105 | 35 | 20 | 30 | 65 | 165 | 275 | 395
Solskins timer pr. måned og i forhold til verdenshjørner
Byg-del | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Retning | Hældning
1 | [9 empty] | 0 | 0
2 | [9 empty] | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0

## Solindfald
Reduktionsfaktor
Ret. | nr. | Areal af | Skygge | Areal | Glas | Sum F
|  | bygningsdel | faktor j) | faktor k) | faktor l)
|  | AT | Fs | Fa | Fg | F | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | I alt
0 | 1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 2 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 3 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 5 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 8 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 9 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 10 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 11 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 12 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 13 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 14 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 15 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
0 | 16 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0

## Alternativ energi
Varmeproduktion fra solfanger
solfangerareal |  |  | m2
årlig energiproduktion (varme) | * |  | kWh/m2 | * | kun varmt brugsvand | både varmt brugsvand og rumvarme
årligt energiforbrug til drift (el) | * |  | kWh/m2 |  | 520 kWh/m2 | 390 kWh/m2
afvigelse fra syd |  |  | º |  | 30 kWh/m2 | 23 kWh/m2
hældning fra vandret |  |  | º
ydelsesfaktor (orientering og hældning) | ** |  |  | ** | aflæs ydelsesfaktor i vejledning til energirammen eller på
årlig energibesparelse (varme) |  | 0 | kWh |  | www.byggeriogenergi.dk
årligt merforbrug (el) |  | 0 | kWh
Varmeproduktion fra varmepumpe
dimensionerende varmetab |  | 0 | kW
optimal længde af varmeslanger |  | 0 | m
reel længde af varmeslanger | * |  | m | * | 30 meter jordvarmeslange pr. kW dimensionerende varmetab
areal | ** | 0 | m2 | ** | afstand mellem slanger 1,25 m
nyttevirkning
årlig energibesparelse (varme) |  | #DIV/0! | kWh
årligt merforbrug (el) |  | #DIV/0! | kWh |  |  | Her er vi nød til at forholde os til tabeller