## Slide 1: DIMENSIONERING af bjælker

## Slide 2: DIMENSIONERING af bjælker
Ved dimensionering er rækkefølgen:
  Hvordan er konstruktionen statisk opbygget
  Beregn de laster der påvirker konstruktionen
  Dimensioner konstruktionen
  Styrkeeftervis konstruktionen

## Slide 3: Forskydning kraft

## Slide 4: Moment

## Slide 5: Hvad bliver belastet

## Slide 6: Beregning af kræfter
En konstruktion skal være i ligevægt - ellers bryder konstruktionen sammen
 V = 0 (lodret kræfter)
Til at sikre dette gælder følgende 3 ligevægtsbetingelser:
 H = 0 (vandret kræfter)
 M = 0 (moment)

## Slide 7: Beregning af kræfter
Såfremt den samlede konstruktion har 3 reaktioner eller mindre er konstruktionen statisk bestemt (idet vi har 3 ligevægtbetingelser)
Ellers er konstruktionen statisk ubestemt - og regnes efter andre teknikker
Du skal kun beregne på statisk bestemte konstruktioner !!

## Slide 8: Beregning af kræfter
Der findes 2 hovedtyper af lastformer:
- Ensfordelt belastning
- Punktlast
- Kilelast
Hertil kommer andre typer som f.eks:
- LASTFORM:

## Slide 9: Beregning af kræfter
- Ved ensfordelt belastning anvendes små bogstaver f.eks: g = 12,5 kN/m2
- Ved punktlast anvendes store bogstaver f.eks: Q = 6 kN
- LASTFORM:
- Ved ensfordelt belastning, der er regnet sammen til en resultant, anvendes store bogstaver

## Slide 10: Laster - Typer
- Naturlast: Er vindlast, snelast, islast, samt last forårsaget af temperaturpåvirkninger
- LASTART:
- Permanent last: Er egenlast af permanent placerede konstruktionsdele og tyngde af permanent virkende jord- og vandmasser
- Variabel last: Er nyttelast fra personer, møbler, inventar, maskiner, oplagrede varer, installationer og køretøjer

## Slide 11: Last typer
Egenlast
  Denne beregnes ud fra vægte
  Let tag 0,25 kN/m2
  Tungt tag 0,55 kN/m2
Nyttelast
  Afhænger hvad det bruges til
Naturlast
  Sne 0,9 kN/m2
  Vind: Se skema
Ulykkeslast (det regner ikke på)
  Brandlast
  Påkørsel

## Slide 12: Beregning af laster - fortsat
- Permanent last - benævnes g eller G
- Nyttelast - benævnes q eller Q
- Naturlast - benævnes w eller W hvis vind
s eller S hvis sne
- LASTART:
Lastarten afgør om benævnelsen er med store eller små bogstaver - se senere

## Slide 13: Beregning af laster
Lastkombinationer er opdelt således:
- Anvendelsesgrænsetilstand:
Lastkomb. 1 Lastkombinationen finder anvendelse ved bestemmelse af nedbøjning
- Brud:
Lastkomb. 2.1 Den du anvender ved dimensionering
Lastkomb. 2.2 Anvendes når egenvægten sikrer konstruktionen mod løft eller væltning
Lastkomb. 2.3 Anvendes når den permanente last er stor i forhold til den variable last
- Hertil kommer lastkomb. 3.1, 3.2 (ulykke) og 4 (brand)

## Slide 14: Beregning af laster - fortsat
Når du har fundet den/de last(er) der påvirker konstruktionen skal beregne:
Den regningsmæssige last - i dette tilfælde i lastkombination 2.1
sd = 1,0*g + 1,3*q1 + *q2 + …… hvis enhedslast
Sd = 1,0*G + 1,3*Q1 + *Q2 + ….. hvis punktlast
Den regningsmæssige last findes således
DEN FARLIGSTE KOMBINATION VÆLGES !!

## Slide 15: Beregning af laster - fortsat
Eks: g = 10 kN/m2
q = 1,5 kN/m2  = 0,5
s = 1,0 kN/m2  = 0,5
sd = 1,0*10 + 1,3*1,5 + 0,5*1,0 = 12,45 kN/m2 eller
sd = 1,0*10 + 1,3*1,0 + 0,5*1,5 = 12,05 kN/m2
Lastkomb. 2.1
DEN FARLIGSTE KOMBINATION VÆLGES !!
ALTSÅ VÆLGES DEN UNDERSTREGEDE VÆRDI

## Slide 16: Opgave væge en bjælke
bestemmelse af nedbøjning

## Slide 17: Nedbøjning formel
Dette er den generelle formel, i skal bruge en lidt mere præcis

## Slide 18: Elasticitetsmodulet

## Slide 20: Opgave 1
Der trækkes i en rund stang af et lineær-elastisk materiale. Stangen har en diameter på 10 mm og en længde på 1m. Ved kraften 500 kN måles der en forlængelse på 30 mm. Bestem Elasticitetsmodulet.

## Slide 21: Inertimomentet

## Slide 22: Modstandsmoment
Et modstandsmoment eller i konkrete tilfælde: det statiske moment, er en geometrisk egenskab ved et konstruktionselement (hovedsageligt bjælker), som benyttes inden for ingeniørfaget. Et profils modstandsmoment fortæller om dennes evne, til elastisk som plastisk at optage et moment. De elastiske modstandsmomenter for et profils hovedakser findes ved at tage et delareal(dA) og multiplicere dette med afstanden til tyngdepunktsaksen(x og y):
{\displaystyle M_{x}=A{\bar {y}}=\sum _{i=1}^{n}{y_{i}\,dA_{i}}=\int _{A}ydA}

## Slide 25: Eksempel på en bjælke

## Slide 26: Understøtningsforhold
Simpel understøtning
(fast)
Simpel understøtning
(bevægelig)
Konstruktionen kan kun dreje sig i punktet
Konstruktionen kan dreje sig i punktet og kun bevæge sig horisontalt
(ved søjler: vertikalt)

## Slide 27: Understøtningsforhold
Konstruktionen kan hverken dreje sig eller flytte sig i punktet
Konstruktionen er således momentstiv
Indspændt

## Slide 28: Understøtningsforhold
Konstruktionerne er ofte sammensatte
En overligger over 1 fag vælges oftest med:
1 simpelt fast understøtning i den ene side - og
1 simpelt bevægelig understøtning i den anden side

## Slide 29: Understøtningsforhold
Ved en simpel fast understøtning er der 2 reaktioner
Ved en simpel bevægelig understøtning er der 1 reaktion

## Slide 30: Understøtningsforhold
Ved en indspændt understøtning er der 2 reaktioner samt 1 moment