| Hvad er målet for opgaven |  |
| --- | --- |
|  | At arbejde videre med opgave 2. Lave serie og parallel forbindelse med pæren. Vi vil lave flere måleøvelser med et voltmeter. |

Monter en ekstra pære

Vi vil nu lave en serie-forbindelse ved at montere en ekstra pærer mellem punkterne 5 og den eksisterende pære

.

Tænd for lyset og bemærk hvad der sker med lyset i pærerne.

Mål spændingen mellem punkterne

Med sikring monteret og tilsluttet kontakt

5 og 7 	 ____V	mellem pærerne og 7 	 ____V

Monter en ekstra pære

Vi vil nu lave en parallel-forbindelse ved at montere en ekstra pære mellem punkterne 5 og 7.

Tænd for lyset og bemærk hvad der sker med lyset i pærerne.

Mål spændingen mellem punkterne

Med sikring monteret og tilsluttet kontakt

5 og 7 	 ____V

Figur 1: Diagram og tegning af diagram

1                      2       3              4              5                     6                           7